**ДО**

**„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД**

**ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл.31**

**ГР. СОФИЯ**

**ОФЕРТА**

**за „Подмяна на тръбна инсталация в Български разменно-сортировъчен център, гр. София, кв. Нова Враждебна, ул. „Челопешко шосе“ №31“**

Долуподписаният/та ......................................................................................................, в качеството ми на .............................. *(длъжност),* представляващ ……………….......…................………………. *(участник),* ЕИК:................................... – участник на основание чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: **„Подмяна на тръбна инсталация в Български разменно-сортировъчен център, гр. София, кв. Нова Враждебна, ул. „Челопешко шосе“ №31“**

**УВАЖАЕМИ госпожи И ГОСПОДА,**

 С настоящото Ви представяме нашата оферта за извършване на ремонтни дейности по обявената обществена поръчка с предмет: „Подмяна на тръбна инсталация в Български разменно-сортировъчен център, гр. София, кв. Нова Враждебна, ул. „Челопешко шосе“ №31“

1. Предлагам/е обща цена [[1]](#footnote-1) за изпълнение на обществената поръчка в размер на: …………………… (словом: ………………..) лева без ДДС.
2. Предлагаме единични цени, както следва:

|  |
| --- |
| Таблица №1 „КСС за извършване на ремонтни дейности в БРСЦ“ |
| **№** | **Услуги** | **Мярка** | **Количество** | **Единична цена за / бр. / м /**  | **Обща стойност** за посоченото количество |
| **1.** | Демонтаж на стоманени тръби от стара инсталация | м | 50 (петдесет) |  |  |
| **2.** | Доставка и монтаж на тръби PPr ф63мм/PN16 за студена вода, вкл. фас. части | м | 2 (два) |  |  |
| **3.** | Доставка и монтаж на тръби PPr ф40мм/PN16 за студена вода, вкл. фас. части | м | 48 (четиридесет и осем) |  |  |
| **4.** | Доставка и монтаж на СК PPr ф63мм | бр. | 2 (два) |  |  |
| **5.** | Доставка и монтаж на СК PPr ф40мм | бр. | 4 (четири) |  |  |
| **6.** | Доставка и монтаж на преход PPr/метал ф63/2“ | бр. | 2 (два) |  |  |
| **7.** | Доставка и монтаж на преход PPr/метал ф40/1 1/4“ | бр. | 4 (четири) |  |  |
| **8.** | Превързване на климатично тяло с холендрова връзка 1 ¼“ | бр. | 4 (четири) |  |  |
| **9.** | Топлоизолация 65/10мм | м | 2 (два) |  |  |
| **10.** | Топлоизолация 42/9мм | м | 50 (петдесет) |  |  |
| **11.** | Укрепване на хоризонтални водопроводни тръби – анкер, шпилка, скоба с гума през 0,80мм | бр. | 60 (шестдесет) |  |  |
| **12** | Наем на вишка | **бр.** | 1 |  |  |
| **13.** | Непредвидени разходи | % | 5 | -- |  |

***Забележка:*** *Допустимите непредвидените разходи са 5% от стойността на сумите от р. 1 до р. 11 от таблица №1. Участник, който не спази горепосоченото изискване, се отстранява от участие.*

1. Предлагаме срок за изпълнение на СМР - 10(десет) календарни дни от датата на възлагане на обществената поръчка.
2. Предлагаме срок за валидност на офертата - ……………… (Словом:……………….) календарни дни, считано от датата на подаване на офертата (*но не по-малко от 60(шестдесет) календарни дни*).
3. Приемам/е плащането на сумата да се извърши в срок до 30 ( тридесет ) дни на основание представена оригинална фактура и приемно – предавателен протокол за извършени без забележки ремонтни дейности.
4. Приемаме всички останали условия на Възложителя, включени в техническата спецификация и в писмото-покана за участие.

Дата: Подпис: ………………………

 /име, фамилия/

1. **Забележка:**

 Обща цена – Формира се от общия сбор на предложените общи стойности от Параграф II, Таблица №1 от настоящия образец**. Общата цена да бъде представена с два знака след десетичната запетая.**

2 Предложените единични цени да бъдат представени с два знака след десетичната запетая (0,00 лв.) в лева без ДДС. [↑](#footnote-ref-1)